## Inverter List
No | Brand | Model | Rated Power | Phase | AC Rated Voltage (v) | Issue Date | Expiry Date
1 | Afore | AF10K-MTH | 10 | 3 | 230/400 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
2 | Afore | AF5K-SLP | 5 | 1 | 220/230 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
3 | Afore | AF6K-SLP | 6 | 1 | 220/230 | 5 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 71
4 | Afore | BNT010KTL | 10 | 3 | 230/400 | 18 มี.ค. 69 | 18 มี.ค. 72
5 | Afore | BNT020KTL | 20 | 3 | 230/400 | 18 มี.ค. 69 | 18 มี.ค. 72
6 | Afore | HNS10000TL | 10 | 1 | 220/230/240 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
7 | Afore | HNS3000TL | 3 | 1 | 220/230/240 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
8 | Afore | HNS5000TL | 5 | 1 | 220/230/240 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
9 | Alpha ESS | SMILE-G3-S5-INV | 5 | 1 | 220 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
10 | Alpha ESS | SMILE-G3-T20-INV | 20 | 3 | 220/380 or 230/400 | 20 ก.พ. 68 | 20 ก.พ. 71
11 | Alpha ESS | SMILE-T10-HV-INV | 10.0 | 3 | 380/400 | 1 มิ.ย. 67 | 1 มิ.ย. 70
12 | AOTAI | ASP-50KTLC | 50 | 3 | 230/400 | 28 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 71
13 | ATESS | HPS 120 | 120 | 3 | 400 | 23 พ.ค. 67 | 23 พ.ค. 70
14 | ATESS | HPS 150 | 150 | 3 | 400 | 23 พ.ค. 67 | 23 พ.ค. 70
15 | ATESS | HPS30 | 30 | 3 | 400 | 1 ก.ค. 67 | 1 ก.ค. 70
16 | ATESS | HPS50 | 50 | 3 | 400 | 1 ก.ค. 67 | 1 ก.ค. 70
17 | ATESS | PCS 250 | 250 | 3 | 400 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
18 | ATMOCE | MI-500 | 0.5 | 1 | 220/230 | 7 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 71
19 | ATMOCE | MS-7K-U (Single-phase) | 4.5 | 1 | 220 | 28 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 71
20 | ATMOCE | MS-7K-U (Three-phase) | 4.5 | 3 | 220/380 | 28 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 71
21 | Auris | MI-625 (with external protection relay model: MC100L) | 0.625 | 1 | 220 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
22 | Auris | MI-625 (with external protection relay model: MR100-T) | 0.625 | 3 | 220 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
23 | Auris | MS-7K-U (Single Phase) | 4.5 | 1 | 220 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
24 | Auris | MS-7K-U-(Three-Phase) | 4.5 | 3 | 220/380 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
25 | AUXSOL | ASG-10SL-ZL | 10 | 1 | 220/230 | 18 มี.ค. 69 | 18 มี.ค. 72
26 | AUXSOL | ASG-10TL-ZL | 10 | 3 | 220/380,230/400 | 7 ต.ค. 68 | 7 ต.ค. 71
27 | AUXSOL | ASG-15TL-ZL | 15 | 3 | 220/380,230/400 | 25 ก.พ. 69 | 25 ก.พ. 72
28 | AUXSOL | ASG-20TL-ZH | 20 | 3 | 380/400 | 17 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 71
29 | AUXSOL | ASG-6SL-ZL | 6 | 1 | 220/230 | 7 ต.ค. 68 | 7 ต.ค. 71
30 | AUXSOL | ASG-8SL-ZL | 8 | 1 | 220/230 | 7 ต.ค. 68 | 7 ต.ค. 71
31 | AUXSOL | ASN-10TL-G2 | 10 | 3 | 400 | 7 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 71
32 | AUXSOL | ASN-20TL | 20 | 3 | 220/380, 230/400 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71
33 | AUXSOL | ASN-30TL-G2 | 30 | 3 | 220/380, 230/400 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71
34 | AUXSOL | ASN-5SL-PLUS | 5 | 1 | 220/230/240 | 20 ก.พ. 68 | 20 ก.พ. 71
35 | AUXSOL | ASN-6TL-G2 | 6 | 3 | 220/380, 230/400 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71
36 | BENY | BYM2400 | 2.4 | 1 | 230 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
37 | CHINT POWER | SCA10K-T-EU | 10 | 3 | 380/400 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
38 | CHINT POWER | SCA15K-T-EU | 15 | 3 | 380/400 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
39 | CHINT POWER | SCA20K-T-EU | 20 | 3 | 380/400 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
40 | CHISAGE ESS | Jup-6G2-LE | 6 | 1 | 220/230 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
41 | CHISAGE ESS | Mars-14G2-LE | 14 | 3 | 230/400 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
42 | CLEANLINE | CL 10KHB-P3LV | 10 | 3 | 380/400 | 18 ธ.ค. 68 | 18 ธ.ค. 71
43 | CLEANLINE | CL 30KTL-P3 | 30 | 3 | 380/400/415 | 7 ต.ค. 68 | 7 ต.ค. 71
44 | CLEANLINE | CL 5KHB-P1LV | 5 | 1 | 220/230 | 18 ธ.ค. 68 | 18 ธ.ค. 71
45 | CLEANLINE | CL 5KTL-P1 | 5 | 1 | 220/230/240 | 7 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 71
46 | CLEANLINE | CL 60KTL-P3 | 60 | 3 | 380/400/415 | 29 ก.ย. 68 | 29 ก.ย. 71
47 | DAH Solar | DHN-SU1K5T-G0 | 1.5 | 1 | 230 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
48 | Deye | RW-F5.3-1H3 | 5 | 1 | 220 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
49 | Deye | SUN-10K-G02P1-EU- AM2 | 10 | 1 | 220 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
50 | Deye | SUN-10K-G06P3-EU- BM2-P1 | 10 | 3 | 220/380 | 6 ก.พ. 68 | 6 ก.พ. 71
51 | Deye | SUN-10K-SG02LP1-EU- AM3 | 10 | 1 | 220 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
52 | Deye | SUN-10K-SG04LP3-EU | 10 | 3 | 220/380 | 20 ก.พ. 68 | 20 ก.พ. 71
53 | Deye | SUN-10K-SG05LP1-EU | 10 | 1 | 230 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
54 | Deye | SUN-12K-SG04LP3-EU | 12 | 3 | 380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
55 | Deye | SUN-16K-SG01LP1-EU | 16 | 1 | 220/230 | 8 ม.ค. 68 | 8 ม.ค. 71
56 | Deye | SUN-3.6K-SG04LP1-EU- SM2 | 3.6 | 1 | 220 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
57 | Deye | SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 | 1 | 220/230 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71
58 | Deye | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | 5 | 1 | 220/230 | 8 ม.ค. 68 | 8 ม.ค. 71
59 | Deye | SUN-5K-SG04LP1-EU- SM2 | 5 | 1 | 220 | 7 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 71
60 | Deye | SUN-5K-SG05LP3-EU- SM2 | 5 | 3 | 220/380, 230/400 | 6 ก.พ. 68 | 6 ก.พ. 71
61 | Deye | SUN-6K-SG04LP1-EU- SM2 | 6 | 1 | 220 | 7 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 71
62 | Deye | SUN-8K-SG05LP1-EU- SM2-P | 8 | 1 | 220/230 | 6 ก.พ. 68 | 6 ก.พ. 71
63 | Deye | SUN-M160G4-EU-Q0-l | 1.6 | 1 | 220/230 | 6 ก.พ. 68 | 6 ก.พ. 71
64 | Deye | SUN-M200G4-EU-Q0-l | 2 | 1 | 220/230 | 6 ก.พ. 68 | 6 ก.พ. 71
65 | Deye | SUN-M225G4-EU-Q0-l | 2.25 | 1 | 220/230 | 6 ก.พ. 68 | 6 ก.พ. 71
66 | DEYE | SUN-10K-SG02LP1-EU- AM3-P | 10 | 1 | 220/230 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
67 | DEYE | SUN-10K-SG06LP1-EU- CM3 | 10 | 1 | 220/230 | 28 พ.ค. 69 | 28 พ.ค. 72
68 | DEYE | SUN-12K-SG05LP3-EU- SM2 | 12 | 3 | 220/380, 230/400 | 25 ก.พ. 69 | 25 ก.พ. 72
69 | DEYE | SUN-16K-SG01LP1-EU- AM3-P | 16 | 1 | 220/2330 | 12 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. 72
70 | DEYE | SUN-3K-G05P1-EU-CM1 | 3 | 1 | 220/230 | 12 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. 72
71 | DEYE | SUN-5K-SG06LP1-EU- CM2 | 5 | 1 | 220/230 | 28 พ.ค. 69 | 28 พ.ค. 72
72 | DEYE | SUN-6K-G06P3-EU- BM2-P1 | 6 | 3 | 220/380,230/400 | 4 ธ.ค. 68 | 4 ธ.ค. 71
73 | DEYE | SUN-6K-SG06LP1-EU- CM2 | 6 | 1 | 220/230 | 28 พ.ค. 69 | 28 พ.ค. 72
74 | DEYE | SUN-8K-SG06LP1-EU- CM3 | 8 | 1 | 220/230 | 28 พ.ค. 69 | 28 พ.ค. 72
75 | Dynavolt | HI-TP10.0K-HV | 10 | 3 | 380 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
76 | eCactus | WH-SPHA6.0H- 10.24kWh | 6 | 1 | 220 / 230 / 240 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71
77 | elecod | Monet-100 | 100 | 3 | 220/380 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
78 | elecod | Monet-125AC(IP65) | 125 | 3 | 220/380 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
79 | ENERGY LIB | LIB108RH | 8 | 1 | 220 | 20 ก.พ. 68 | 20 ก.พ. 71
80 | ENERGY LIB | LIB125MI | 2.5 | 1 | 220/230/240 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
81 | ENERGY LIB | LIB310RG | 10 | 3 | 380 | 20 ก.พ. 68 | 20 ก.พ. 71
82 | ENERGY LIB | LIB315RH | 15 | 3 | 380 | 20 ก.พ. 68 | 20 ก.พ. 71
83 | ENERGY LIB | LIB-ROIP1L-1P6 | 6 | 1 | 220 | 15 ต.ค. 67 | 15 ต.ค. 70
84 | ENERGY LIB | LIB-ROIP1L-3P15 | 15 | 3 | 220/380 | 15 ต.ค. 67 | 15 ต.ค. 70
85 | ENERGY LIB | SH-PEI-PHS8 | 8 | 1 | 220 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
86 | ENERGY LIB | SH-PEI-PHT15 | 15 | 3 | 220/380 | 15 ต.ค. 67 | 15 ต.ค. 70
87 | Enphase | IQ7A-72-2-INT | 0.366 | 1 | 220 | 6 ก.พ. 68 | 6 ก.พ. 71
88 | Enphase | IQ8P-72-2-INT | 0.475 | 1 | 230 | 27 ก.พ. 67 | 27 ก.พ. 70
89 | Envertech | EVT2000 | 2 | 1 | 220 | 1 ก.ค. 67 | 1 ก.ค. 70
90 | Eonland | EON-MI800S-2C | 0.8 | 1 | 230 | 7 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 71
91 | Eonland | EON-MI800S-2F | 0.8 | 1 | 220 | 7 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 71
92 | ESSCO | AT50-11000TM | 11 | 3 | 230/400 | 25 ก.พ. 69 | 25 ก.พ. 72
93 | ESSCO | AT50-3000 | 3 | 1 | 220 / 230 / 240 | 24 เม.ย. 69 | 24 เม.ย. 72
94 | ESSCO | AT50-5000M | 5 | 1 | 220/230/240 | 24 เม.ย. 69 | 24 เม.ย. 72
95 | FoxESS | F3000-G2 | 3 | 1 | 220/230/240 | 23 พ.ค. 67 | 23 พ.ค. 70
96 | FoxESS | F6000 | 6 | 1 | 220/230/240 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
97 | FoxESS | F6000-G2 | 6 | 1 | 220/230/240 | 23 พ.ค. 67 | 23 พ.ค. 70
98 | FoxESS | H1-3.0-E-G2 | 3 | 1 | 220/230/240 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
99 | FoxESS | H1-6.0-E-G2 | 6 | 1 | 220/230/240 | 2 ธ.ค. 67 | 2 ธ.ค. 70
100 | FoxESS | P100-6-AC | 6 | 1 | 220 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
101 | FoxESS | P100-6-H | 6 | 1 | 220 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
102 | FoxESS | P3-10.0-SH | 10 | 3 | 400/230; 380/220 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
103 | FoxESS | P3-15.0-SH | 15 | 3 | 400/230; 380/220 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
104 | FoxESS | P3-Pro-20.0 | 20 | 3 | 400/230; 380/220 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
105 | FoxESS | P3-Pro-30.0 | 30 | 3 | 400/230; 380/220 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
106 | FoxESS | Q1-2400-E | 2.4 | 1 | 220/230 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
107 | FoxESS | T10-G3 | 10 | 3 | 220/380,230/400,240/415 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
108 | FoxESS | T15-G3 | 15 | 3 | 220/380,230/400,240/415 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
109 | FoxESS | T20-G3 | 20 | 3 | 220/380,230/400,240/415 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
110 | FoxESS | T30-M | 30 | 3 | 415/240, 400/230, 380/220 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
111 | FoxESS | T5-G3 | 5 | 3 | 220/380,230/400,240/415 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
112 | GOODWE | GW10K-ES-C10 | 10 | 1 | 220/230/240 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
113 | GOODWE | GW10K-ET-20 | 10 | 3 | 380/400 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
114 | GOODWE | GW10K-SDT-30 | 10 | 3 | 220/380, 230/400 | 8 ม.ค. 68 | 8 ม.ค. 71
115 | GOODWE | GW12K-ES-C10 | 12 | 1 | 220/230/240 | 28 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 71
116 | GOODWE | GW30K-SDT-C30 | 30 | 3 | 220/380,230/400 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
117 | GOODWE | GW5000-DNS-30 | 5 | 1 | 220/230/240 | 8 ม.ค. 68 | 8 ม.ค. 71
118 | GOODWE | GW5000-ES-20 | 5 | 1 | 220 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
119 | GOODWE | GW5000-ES-C10 | 5 | 1 | 220/230/240 | 4 ธ.ค. 68 | 4 ธ.ค. 71
120 | GOODWE | GW5K-DNS-G40 | 5 | 1 | 220/230 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
121 | GOODWE | GW6000-ES-C10 | 6 | 1 | 220/230/240 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
122 | Growatt | MOD 10KTL3-X | 10 | 3 | 230/400 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
123 | GROWATT | MAX60K TL3LV | 60 | 3 | 400 | 27 ก.พ. 67 | 27 ก.พ. 70
124 | GROWATT | MID20KTL3-X | 20 | 3 | 230/400 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
125 | GROWATT | MIN5000TL-X | 5 | 1 | 230 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
126 | GROWATT | MOD 5000TL3-X2 (Pro) | 5 | 3 | 230/400 | 7 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 71
127 | GROWATT | NEO 2500M-X2 | 2.5 | 1 | 220/230 | 3 พ.ย. 68 | 3 พ.ย. 71
128 | GROWATT | SPH10000TL3BH-UP | 10 | 3 | 380 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
129 | GROWATT | SPH 6000 | 6 | 1 | 230 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
130 | GROWATT | SPM 10000TL-HU | 9.999 | 1 | 220/230 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
131 | GROWATT | SPM 6000TL-HU | 6 | 1 | 220/230 | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
132 | GROWATT | WIT 10K-HU | 10 | 3 | 230/400 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
133 | GROWATT | WIT 15K-HU | 15 | 3 | 230/400 | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
134 | Haier | HH1P-10KL-A | 10 | 1 | L+N+PE 230/220 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
135 | Haier | HH1P-5KL-A | 5 | 1 | L+N+PE 230/220 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
136 | HI-VIEW | HVS-HYB-5K1P | 5 | 1 | 220/230 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
137 | Hoymiles | HAS-5.0LVEUG1 _ | 4.774 | 1 | 220/230/240 | 5 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 71
138 | Hoymiles | HAT-10.0HVEUG1 _ | 10 | 3 | 220/230/240 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71
139 | Hoymiles | HiOne-10S-G3 | 10 | 1 | 220/230/240 | 28 พ.ค. 69 | 28 พ.ค. 72
140 | Hoymiles | HIS-5L-G3 | 5 | 1 | L/N/PE 220/230/240 | 4 ธ.ค. 68 | 4 ธ.ค. 71
141 | Hoymiles | HIS-6L-G3 | 6 | 1 | L/N/PE 220/230/240* | 18 ธ.ค. 68 | 18 ธ.ค. 71
142 | Hoymiles | HMS-1000W-2T | 1 | 1 | 220/230/240 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
143 | Hoymiles | HYS-10LVEUG2 _ | 10 | 1 | 220/230/240 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71
144 | Hoymiles | HYS-6.0LV-EUG1 | 6 | 1 | 220/230/240 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
145 | Hoymiles | HYT-12.0HV-EUG1 | 12 | 3 | 380/400 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
146 | HUAWEI | SUN2000-10K-LC0 | 10 | 1 | 220 | 6 ก.ย. 67 | 6 ก.ย. 70
147 | HUAWEI | SUN2000-10K-MAP0 | 10 | 3 | 220/380 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
148 | HUAWEI | SUN2000-10KTL-M1 | 10 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
149 | HUAWEI | SUN2000-12KTL-M2 | 12 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
150 | HUAWEI | SUN2000-15KTL-M2 | 15 | 3 | 220/380 | 20 ก.พ. 68 | 20 ก.พ. 71
151 | HUAWEI | SUN2000-20KTL-M2 | 20 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
152 | HUAWEI | SUN2000-3K-LB0 | 3 | 1 | 220 | 17 ก.ย. 68 | 17 ก.ย. 71
153 | HUAWEI | SUN2000-3KTL-L1 | 3 | 1 | 220/230/240 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
154 | HUAWEI | SUN2000-5K-LB0 | 5 | 1 | 220 | 17 ก.ย. 68 | 17 ก.ย. 71
155 | HUAWEI | SUN2000-5K-MAP0 | 5 | 3 | 220/380 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
156 | HUAWEI | SUN2000-5KTL-L1 | 5 | 1 | 220/230/240 | 7 ต.ค. 68 | 7 ต.ค. 71
157 | HUAWEI | SUN2000-5KTL-L1(old model) | 5 | 1 | 220/230/240 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
158 | HUAWEI | SUN2000-5KTL-M1 | 5 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
159 | HYPONTECH | HES-6000 | 6 | 1 | 220/230 | 19 ส.ค. 68 | 19 ส.ค. 71
160 | HYPONTECH | HPK-3000 | 3 | 1 | 220/230 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
161 | HYPONTECH | HPS-10000P | 10 | 1 | 220/230 | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
162 | HYPONTECH | HPS-5000P | 5 | 1 | 220/230 | 3 พ.ย. 68 | 3 พ.ย. 71
163 | HYPONTECH | HPT-10000P | 10 | 3 | 230/400 | 3 พ.ย. 68 | 3 พ.ย. 71
164 | HYXiPOWER | HYX-H10K-HT | 10 | 3 | 220/380 | 17 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 71
165 | HYXiPOWER | HYX-H12K-HT | 12 | 3 | 380/400 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
166 | HYXiPOWER | HYX-H25K-HT | 25 | 3 | 220/380 | 7 ต.ค. 68 | 7 ต.ค. 71
167 | HYXiPOWER | HYX-H5K-HS | 5 | 1 | 220/230/240 | 17 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 71
168 | HYXiPOWER | HYX-H8K-HS | 8 | 1 | 220/230 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
169 | HYXiPOWER | HYX-S10K-T | 10 | 3 | 220/380, 230/400 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
170 | HYXiPOWER | HYX-S5K-S | 5 | 1 | 220/230 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
171 | invt | iMars XD10KTL | 10 | 1 | 220/230 | 18 มี.ค. 69 | 18 มี.ค. 72
172 | invt | iMARS XD6KTL | 6 | 1 | 230 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
173 | INVT | iMars XG3KTL-S | 3 | 1 | 220/230 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
174 | INVT | iMars XG5KTL | 5 | 1 | 230 | 6 ก.ย. 67 | 6 ก.ย. 70
175 | ISUNA | Isuna 20000T | 20 | 3 | 220/380 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
176 | ISUNA | ISUNA 6000S | 6 | 1 | 220 | 4 พ.ย. 67 | 4 พ.ย. 70
177 | KEHUA TECH | iStoragE3 10k | 10 | 3 | 380/400 | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
178 | KEHUA TECH | SPI10K-B X2 | 10 | 3 | 380 | 2 ธ.ค. 67 | 2 ธ.ค. 70
179 | KEHUA TECH | SPI5000-B2 | 5 | 1 | 230 | 15 ต.ค. 67 | 15 ต.ค. 70
180 | KEHUA TECH | SPI50K-B X2 | 50 | 3 | 400 | 25 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 71
181 | KSTAR | BluE-S 5000D | 5 | 1 | 230 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
182 | KSTAR | E10KT | 10 | 3 | 230/400 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
183 | LANPWR | LANPWR 20000T | 20 | 3 | 230/400 , 220/380 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
184 | LANPWR | UHC-50KT-U2 | 50 | 3 | 380/400 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
185 | LESSO | LSBH20KTL3-OC1 | 20 | 3 | 380 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
186 | LIVOLTEK | GT3-125-K1 | 125 | 3 | 380/400/415 | 17 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 71
187 | LIVOLTEK | HP1-12KS2 | 12 | 1 | 220/230/240 | 2 ก.พ. 69 | 2 ก.พ. 72
188 | LIVOLTEK | HP1-6KS2 | 6 | 1 | 220/230/240 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
189 | LIVOLTEK | HP3-30KT2 | 30 | 3 | 380/400/415 | 17 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 71
190 | LIVOLTEK | HYPER-5000 | 5 | 1 | 220/230 | 17 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 71
191 | LUXPOWER | SNA6000 WPV | 6 | 1 | 230 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
192 | Mars Rock | 2000G7 | 2 | 1 | 230 | 28 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 71
193 | Marstek | MST-BIE5-2500 | 2.5 | 1 | L/N/PE 220 | 4 ธ.ค. 68 | 4 ธ.ค. 71
194 | MaxSky Solar | SUNT-6.0kW-S | 6 | 1 | 220/230/240 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
195 | Megarevo | MPS0100 | 100 | 3 | 400 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
196 | Megarevo | R6KL1DA-G2S | 6 | 1 | 230 | 29 ก.ย. 68 | 29 ก.ย. 71
197 | Midea | MEI2-HS5H-AIO | 5 | 1 | L/N/PE, 220/230 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
198 | Midea | MEI2-HS5L | 5 | 1 | L/N/PE, 220 | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
199 | Midea | MEI2-HS6L | 6 | 1 | L/N/PE, 220 | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
200 | Midea | MEI2-HS8H-AIO | 8 | 1 | L/N/PE, 220/230V | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
201 | Midea | MEI2-HT10H-AIO | 10 | 3 | 3L/N/PE, 380/400 | 18 มี.ค. 69 | 18 มี.ค. 72
202 | Midea | MEI2-HT15H | 15 | 3 | 220 ,380 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
203 | Midea | MEI2-HT15H-AIO | 15 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
204 | Midea | MEI2-HT20H | 20 | 1 | 3L/N/PE, 220/230 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
205 | Midea | MEI2-HT30H | 30 | 1 | : 3L/N/PE, 220/230 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
206 | NEOVOLT | BW-INV-SPH3.6K | 3.6 | 1 | 220 | 18 ม.ค. 67 | 18 ม.ค. 70
207 | NEOVOLT | BW-INV-SPH5K | 5 | 1 | 220 | 18 ม.ค. 67 | 18 ม.ค. 70
208 | NEP NORTHERN ELECTRIC | BDM-2000 | 2 | 1 | 230 | 24 เม.ย. 69 | 24 เม.ย. 72
209 | Projoy Electric | PSOL-MS3000H | 3 | 1 | 230 | 6 ก.ย. 67 | 6 ก.ย. 70
210 | PSI | P100 | 10 | 1 | 220V/230 | 19 ส.ค. 68 | 19 ส.ค. 71
211 | PSI | P100-3 | 10 | 3 | 380/400 | 18 ม.ค. 67 | 18 ม.ค. 70
212 | PSI | P100-3V1 | 10 | 3 | 220/380,230/400 | 5 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 71
213 | PSI | P16V1 | 1.6 | 1 | 220/230 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
214 | PSI | P250 | 25 | 3 | 380/400 | 1 ก.ค. 67 | 1 ก.ค. 70
215 | PSI | P33 | 3.3 | 1 | 220/230/240 | 23 พ.ค. 67 | 23 พ.ค. 70
216 | PSI | P33V1 | 3.3 | 1 | 220/230 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
217 | PSI | P50 | 5 | 1 | 220 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
218 | PSI | P500 | 50 | 3 | 380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
219 | PSI | P50-3 | 5 | 3 | 380/400 | 18 ม.ค. 67 | 18 ม.ค. 70
220 | PSI | P50V1 | 5 | 1 | 230 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
221 | RAPD | RPD-S-HB6KLP1 | 6 | 1 | 220/230/240 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
222 | REDPULSE | RPMI-2300-4T | 2.3 | 1 | 220 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
223 | RENAC | Hybrid N1-LV-5k | 5 | 1 | 230 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
224 | RENAC | N1-LV-8K | 8 | 1 | 230 | 25 ก.พ. 69 | 25 ก.พ. 72
225 | RENAC | NAC5K-DS | 5 | 1 | 600 | 12 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. 72
226 | RENAC | R3-10K-DT | 10 | 3 | 1000 | 12 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. 72
227 | RICHSOLAR | SUN-10K-SG05LP1-EU | 10 | 1 | 220/230 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
228 | Rockcore Electronics | MI2S-2500Q | 2.5 | 1 | 220V/230V (L/N/PE) | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
229 | Rockcore Electronics | MI2S-800D | 0.8 | 1 | 220/230 | 2 ก.พ. 69 | 2 ก.พ. 72
230 | SAJ | C6-100K-T9-40 | 100 | 3 | 220/380 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71
231 | SAJ | H2-10K-LS2 | 10 | 1 | 220/230 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
232 | SAJ | H2-12K-LT2 | 12 | 3 | 220/380,230/400 | 2 ก.พ. 69 | 2 ก.พ. 72
233 | SAJ | H2-16K-LT2 | 16 | 3 | 220/380,230/400 | 2 ก.พ. 69 | 2 ก.พ. 72
234 | SAJ | H2-20K-LT2 | 20 | 3 | 220/380,230/400 | 2 ก.พ. 69 | 2 ก.พ. 72
235 | SAJ | H2-6K-LS2 | 6 | 1 | 220/230 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
236 | SAJ | H2-6K-LS2-S | 6 | 1 | 220/230/240 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
237 | SAJ | HS3-12K-T2-W-P | 12 | 3 | 220/380, 230/400 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
238 | SAJ | HS3-6K-S2-W-P | 6 | 1 | 220/230 | 7 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 71
239 | SAJ | M2-2.25K-S4 | 2.25 | 1 | 220/230 | 31 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 71
240 | SAJ | R6-10K-T2 | 10 | 3 | 220/380 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
241 | SAJ | R6-50K-T4-32 | 50 | 3 | 220/230/380/400 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
242 | SAJ | R6-5K-T2 | 5 | 3 | 220/380 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
243 | Sigenergy | Sigen Hybrid 10.0 TP2 | 10 | 3 | 220/380 | 5 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 71
244 | Sigenergy | Sigen Hybrid 5.0 SP2 | 5 | 1 | 220V/230V/240 | 7 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 71
245 | Sigenergy | SigenMicro 1000 | 1 | 1 | 220/230/240 | 17 ก.ย. 68 | 17 ก.ย. 71
246 | Sigenergy | SigenStor EC 10.0 SP | 10 | 1 | 220/230 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
247 | Sigenergy | SigenStor EC 10.0 TP | 10 | 3 | 220/380, 230/400 | 17 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 71
248 | Sigenergy | SigenStor EC 20.0 TP | 20 | 3 | 3/N/PE, 220/380 | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
249 | Sigenergy | SigenStor EC 5.0 SP | 5 | 1 | 220/230/240 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
250 | SINENG | SN10PT | 10 | 3 | 220/380 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
251 | SINENG | SN20PT | 20 | 3 | 220/380 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
252 | SINENG | SN30PT | 30 | 3 | 220/380 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
253 | SINENG | SN5.0HS-X | 5 | 1 | 220 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
254 | SINENG | SN50PT | 50 | 3 | 230/400 | 24 ต.ค. 66 | 24 ต.ค. 69
255 | SINENG | SP-120K-BL | 121 | 3 | 400 | 5 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 71
256 | SINOSOAR | SP125HCPS | 125 | 3 | 3L/N/PE, 220/380,230/400 | 24 เม.ย. 69 | 24 เม.ย. 72
257 | SKYWORTH | SWH6000L-S1-G2 | 6 | 1 | 220/2330 | 12 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. 72
258 | SmartGreen | ECB-PM-100-P00 | 100 | 3 | 220/380 | 2 ธ.ค. 67 | 2 ธ.ค. 70
259 | SmartGreen | EHP-000500-P00 | 5 | 1 | 220/230 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
260 | SmartGreen | EHP-00140T-P00 | 13.8 | 3 | 220/380 | 8 ม.ค. 68 | 8 ม.ค. 71
261 | SmartGreen | ESI-006000-P00 | 60 | 3 | 220/380 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
262 | SOFAR | 1600TL-G3 | 1.6 | 1 | 220 | 6 ก.พ. 68 | 6 ก.พ. 71
263 | SOFAR | 3300TL-G3 | 3.3 | 1 | 220 | 6 ก.พ. 68 | 6 ก.พ. 71
264 | SOFAR | HYD-10K-LS1 | 10 | 1 | 220/230/240 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
265 | SOFAR | HYD-15K-LT1 | 15 | 3 | 380-415 | 12 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. 72
266 | SOFAR | HYD-5K-LT1 | 5 | 3 | 380-415 | 12 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. 72
267 | SOFAR | HYD-8K-LS1-PRO | 8 | 1 | 220/230/240 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
268 | SOFAR | SOFAR 1.6KTL2-G3 | 1.6 | 1 | 220V (L/N/PE, 50Hz) | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
269 | SOFAR | SOFAR 3.3KTL2-G3 | 3.3 | 1 | 220V (L/N/PE, 50Hz) | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
270 | SOFAR SOLAR | HYD-10K-LT1 | 10 | 3 | 380/400/415 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
271 | SOFAR SOLAR | HYD-5K-LS1-PRO | 5 | 1 | 230 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
272 | SOFAR SOLAR | SOFAR 30KTLX-G3 | 30 | 3 | 380/400 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
273 | SOFAR SOLAR | SOFAR 50KTLX-G3 | 50 | 3 | 380/400 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
274 | SOFAR SOLAR | SOFAR 5KTLM-G3 | 5 | 1 | 220-230 | 12 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. 72
275 | SolarEdge | SE10K | 10 | 3 | 400 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
276 | SolarEdge | SE10K-RWB48 | 10 | 3 | 380/400 | 1 ก.ค. 67 | 1 ก.ค. 70
277 | SolarEdge | SE5000H | 5 | 1 | 220/230 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
278 | SOLAR ENERGY | Sunlight -12KTL | 12 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
279 | SOLAR ENERGY | SUNLIGHT-20KTH | 20 | 3 | 380 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
280 | SOLAR ENERGY | Sunlight-6000S | 6 | 1 | 230 | 15 ต.ค. 67 | 15 ต.ค. 70
281 | SOLAX POWER | X1-BOOST-5K-G4 | 5 | 1 | 220/230/240 | 27 ก.พ. 67 | 27 ก.พ. 70
282 | SOLAX POWER | X1-HYB-6.0-LV | 6 | 1 | 220/230/240 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
283 | SOLAX POWER | X1-IES-5K | 5 | 1 | 220/230/240 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
284 | SOLAX POWER | X1-IES-8K | 8 | 1 | 220,230,240 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
285 | SOLAX POWER | X1-Lite-12.0-LV | 12 | 1 | 230 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
286 | SOLAX POWER | X1-Micro 1200 | 1.2 | 1 | 220/230/240 | 29 ก.ย. 68 | 29 ก.ย. 71
287 | SOLAX POWER | X1-Micro 2000 | 2 | 1 | 220/230/240 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
288 | SOLAX POWER | X1-Micro 2400 | 2.4 | 1 | 220/230/240 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
289 | SOLAX POWER | X1-MINI-1.5K-G4 | 1.5 | 1 | 220/230/240 | 22 ส.ค. 67 | 22 ส.ค. 70
290 | SOLAX POWER | X1-SMT-10K-G2 | 9.9 | 1 | 220,230,240 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
291 | SOLAX POWER | X3-IES-10K | 10 | 3 | 380/400 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
292 | SOLAX POWER | X3-IES-15K | 15 | 3 | 380/400 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
293 | SOLAX POWER | X3-MGA-40K-G2 | 40 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
294 | SOLAX POWER | X3-MGA-60K-G2 | 60 | 3 | 220/380, 230/400 | 17 พ.ย. 66 | 17 พ.ย. 69
295 | SOLAX POWER | X3-MIC-10K-G2 | 10 | 3 | 380 | 24 เม.ย. 69 | 24 เม.ย. 72
296 | SOLAX POWER | X3-MIC-15K-G2 | 15 | 3 | 380 | 24 เม.ย. 69 | 24 เม.ย. 72
297 | SOLAX POWER | X3-MIC-5K-G2 | 5 | 3 | 220/380 | 13 ธ.ค. 66 | 13 ธ.ค. 69
298 | SOLAX POWER | X3-NEO-10K-LV | 10 | 3 | 3W/(N)/PE,220/380,230/400 | 25 ก.พ. 69 | 25 ก.พ. 72
299 | SOLAX POWER | X3-NEO-15K-LV | 15 | 3 | 220/380 230/400 | 25 ก.พ. 69 | 25 ก.พ. 72
300 | SOLAX POWER | X3-PRO-20K-G2 | 20 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
301 | SOLAX POWER | X3-PRO-30K-G2 | 30 | 3 | 220/380, 230/400 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
302 | SOLAX POWER | X3-ULT-20K | 20 | 3 | 220/380, 230/400 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
303 | SOLAX POWER | X3-ULT-30K | 30 | 3 | 230/400 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70
304 | Solinteg | M2HT-50K-150 | 50 | 3 | 380 | 25 ก.พ. 69 | 25 ก.พ. 72
305 | solis | S5-GR3P10K | 10 | 3 | 220/380, 230/400 | 25 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 71
306 | solis | S5-GR3P5K | 5 | 3 | 220/380, 230/400 | 25 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 71
307 | solis | S6-EH1P6K-L-PLUS | 6 | 1 | 220/230 | 27 ก.พ. 67 | 27 ก.พ. 70
308 | solis | S6-EH1P8K-L-PLUS | 8 | 1 | 220/230 | 27 ก.พ. 67 | 27 ก.พ. 70
309 | solis | S6-EH3P10K2-H | 10 | 3 | 380/400 | 27 ก.พ. 67 | 27 ก.พ. 70
310 | solis | S6-EH3P15K02-NV-YD-L | 15 | 3 | 220/380 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
311 | solis | S6-EH3P20K-H | 20 | 3 | 220/380 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
312 | solis | S6-EH3P50K-H | 50 | 3 | 220/380,230/400 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70
313 | Solplanet | ASW10K-LT-G2 Pro | 10 | 3 | 220/380 | 26 ก.ย. 66 | 26 ก.ย. 69
314 | Solplanet | ASW3680-S-G2 | 3.68 | 1 | 220/230 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70
315 | Solplanet | ASW5000H-S2 | 5 | 1 | 220 | 26 ก.ย. 66 | 26 ก.ย. 69
316 | Solplanet | ASW5000-S-G2 | 5 | 1 | 220/230 | 27 ก.พ. 67 | 27 ก.พ. 70
317 | SOLTA | Energy 1 S6000SL | 5.5 | 1 | 230 | 7 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 71
318 | SRNE | HESP48120S200-H | 12 | 1 | 230 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
319 | SRNE | HESP48120SH3 | 12 | 3 | 230/400 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
320 | SRNE | HESP4860S100-H | 6 | 1 | 230 | 8 ม.ค. 68 | 8 ม.ค. 71
321 | Sungrow | MG10RL | 10 | 1 | L/N/PE, 220/230/240 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
322 | Sungrow | SG10RT-P2 | 10 | 3 | 3/N/PE, 220/380, 230/400Va.c. | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
323 | Sungrow | SG15RT-P2 | 15 | 3 | 3/N/PE, 220/380, 230/400V | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
324 | Sungrow | SG20RT-P2 | 20 | 3 | 3/N/PE AC 230/400V | 4 ธ.ค. 68 | 4 ธ.ค. 71
325 | Sungrow | SG5.0RT-P2 | 5 | 3 | 3/N/PE AC 230/400V | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72
326 | Sungrow | SH5.0RS-20 | 5 | 1 | 220V/230V/240V | 4 ธ.ค. 68 | 4 ธ.ค. 71
327 | SUNGROW | MG5RL | 5 | 1 | 220/230/240 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
328 | SUNGROW | SG10RS | 10 | 1 | 220/230/240 | 7 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 71
329 | SUNGROW | SG3.0RS | 3 | 1 | 220/230/240 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
330 | SUNGROW | SG50CX | 50 | 3 | 220/380 | 31 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 71
331 | SUNGROW | SG5.0RS | 5 | 1 | 220/230/240 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71
332 | SUNGROW | SH10T | 10 | 3 | 220/230/240 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
333 | SUNGROW | SH25T | 25 | 3 | 220/230/240 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71
334 | SUNGROW | SH5.0RS-20 | 5 | 1 | 220/230/240 | 31 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 71
335 | Sunways | STH-10KTL-LS | 10 | 1 | 220/230 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70
336 | Sunways | STH-5KTL-LS | 5 | 1 | 220/230 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
337 | Sunways | STH-8KTL-LS | 8 | 1 | 220/230 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
338 | Sunways | STS-5KTL-SE-S | 5 | 1 | 220/230 | 5 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 71
339 | Sunways | STT-10KTL-P | 10 | 3 | 400 | 13 ม.ค. 69 | 13 ม.ค. 72
340 | SVOLT | AE5K-L1-S | 5 | 1 | 220/330 | 2 ธ.ค. 67 | 2 ธ.ค. 70
341 | TCL | BlueArk X1 6K-SP | 6 | 1 | 220/230/240 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72
342 | TCL | BlueArk X1 8K-SP | 8 | 1 | 220/230/240 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
343 | TCL | BlueArk X5-50k-100 | 50 | 3 | 400 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72
344 | TCL | TCL-GS5K-G1 | 5 | 1 | 220/230 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
345 | TCL | TCL-GT12K-G1 | 12 | 3 | 220/380 | 19 ส.ค. 68 | 19 ส.ค. 71
346 | TMDA | SUN-10K-G | 10 | 1 | 230 | 27 ก.พ. 67 | 27 ก.พ. 70
347 | TMDA | SUN-10K-G03 | 10 | 3 | 400 | 25 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 71
348 | TMDA | SUN-15K-G03 | 15 | 3 | 400 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71
349 | TMDA | SUN-20K-G03 | 20 | 3 | 400 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
350 | TMDA | SUN-30K-G03 | 30 | 3 | 400 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
351 | TMDA | SUN-3K-G | 3 | 1 | 230 | 25 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 71
352 | TMDA | SUN-40K-G04 | 40 | 3 | 230/400 | 8 ม.ค. 68 | 8 ม.ค. 71
353 | TMDA | SUN-50K-G04 | 50 | 3 | 230/400 | 5 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 71
354 | TMDA | SUN-5K-G | 5 | 1 | 230 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
355 | TMDA | SUN-6K-G03 | 6 | 3 | 400 | 25 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 71
356 | TNK | CGH S5.0L | 5 | 1 | 220/230/240 | 5 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 71
357 | TSUN | TSOL-MP3000 | 3 | 1 | 220/230/240 | 22 ส.ค. 67 | 22 ส.ค. 70
358 | TSUN | TSOL-MS2000 | 2 | 1 | 220/230/240 | 20 ก.พ. 68 | 20 ก.พ. 71
359 | TSUN | TSOL-MX2250 | 2.25 | 1 | 220/230/240 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
360 | TSUN | TSOL-MX3300D | 3.3 | 1 | 220/230/240 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71
361 | VEICHI | VHT-50K-100-H | 50 | 3 | 220/380 | 19 ส.ค. 68 | 19 ส.ค. 71
362 | WEIHENG | WH-BEC-100-A | 100 | 3 | 380 | 1 ก.ค. 67 | 1 ก.ค. 70
363 | WEIHENG | WH-BEC-100AC | 100 | 3 | 380 | 1 ก.ค. 67 | 1 ก.ค. 70
364 | Zonergy | Apollo 10K-T1 | 10 | 3 | 380 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71
365 | Zonergy | Apollo15K-T1 | 15 | 3 | 400 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71
366 | Zonergy | Mercury 5000-S1 | 5 | 1 | 230 | 8 พ.ค. 67 | 8 พ.ค. 70
367 | Zonergy | VENUS 10K-T1 | 10 | 3 | 400 | 5 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 71
368 | Zonergy | Venus 5000-S1 | 5 | 1 | 220 | 8 พ.ค. 67 | 8 พ.ค. 70

## 20-40kW
No | Brand | Model | Rated Power (kW) | Phase | AC Rated Voltage (v) | Issue Date | Expiry Date | Certifocate No. | Web Link | Where Buy | Price | Price Link | Price Link 2
1 | Afore | BNT020KTL | 20 | 3 | 230/400 | 18 มี.ค. 69 | 18 มี.ค. 72 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1/2 (official product page), EN IEC 61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-2/3 | https://www.aforenergy.com/product/three-phase-3-25kw/ | https://reestartsolar.com/en/product/afore-20kw-three-phase-string-inverter-bnt020ktl/ | €1,599 + VAT (~฿63,000) | https://reestartsolar.com/en/product/afore-20kw-three-phase-string-inverter-bnt020ktl/
2 | Alpha ESS | SMILE-G3-T20-INV | 20 | 3 | 220/380 or 230/400 | 20 ก.พ. 68 | 20 ก.พ. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC 62109-1/-2 (datasheet), IEC 61000-6-1/-3, VDE 4105, EN 50549-1, G99 | https://www.alphaess.com/skippower/product-detail?id=80 | https://www.alpha-ess.co.uk/ | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.alpha-ess.co.uk/
3 | ATESS | HPS30 | 30 | 3 | 400 | 1 ก.ค. 67 | 1 ก.ค. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1/2 (ENF certification list), IEC 61000, NC RfG, G99 | https://www.atesspower.com/product-detail/hybrid-inverter | https://www.atesspower.com/contact | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.atesspower.com/contact
4 | AUXSOL | ASG-20TL-ZH | 20 | 3 | 380/400 | 17 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 71 | IEC 62477 ✅ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62477-1 ✅, EN IEC 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, IEC 62109-1/2 | https://www.auxsol.com/hybrid-inverter/hybrid-inverter-three-phase-5-20kw.html | https://www.auxsol.com/contact | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.auxsol.com/contact
5 | AUXSOL | ASN-20TL | 20 | 3 | 220/380, 230/400 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1/2 (datasheet), EN IEC 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12 | https://www.auxsol.com/on-grid-inverter/on-grid-inverter-three-phase-5-25kw.html | https://www.auxsol.com/contact | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.auxsol.com/contact
6 | AUXSOL | ASN-30TL-G2 | 30 | 3 | 220/380, 230/400 | 16 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC 62109-2 (INMETRO), EN IEC 61000-6-1/2/3/4 (datasheet only shows EMC) | https://www.auxsol.com/on-grid-inverter/on-grid-inverter-three-phase-5-25kw.html | https://www.auxsol.com/contact | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.auxsol.com/contact
7 | CHINT POWER | SCA20K-T-EU | 20 | 3 | 380/400 | 19 พ.ค. 69 | 19 พ.ค. 72 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC 62109-1:2010 (TUV certificate), IEC/EN 61000-6 | https://en.chintpower.com/pv-inverter/sca5-25k-t-eu.html | https://shop.faveos.com/String-Wechselrichter-Dreiphasen-mit-20-0-kW-von-CHINT/100040 | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://shop.faveos.com/String-Wechselrichter-Dreiphasen-mit-20-0-kW-von-CHINT/100040
8 | CLEANLINE | CL 30KTL-P3 | 30 | 3 | 380/400/415 | 7 ต.ค. 68 | 7 ต.ค. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ No official datasheet found - on-grid inverter (likely only grid code certs) |  | https://www.thaisolarsystem.com/product/cleanline-30k-3phase-cl30ktl-3p ¦ https://www.homepro.co.th ¦ https://www.thaiwatsadu.com | ฿80,571 (Thaisolarsystem) | https://www.thaisolarsystem.com/product/cleanline-30k-3phase-cl30ktl-3p
9 | FoxESS | P3-Pro-20.0 | 20 | 3 | 400/230; 380/220 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ EN 62109-1/2 (datasheet), IEC 61000-6-2/6-3, CE | https://www.fox-ess.com | https://www.energrosso.com/en/collections/fox-ess-inverterek | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.energrosso.com/en/collections/fox-ess-inverterek
10 | FoxESS | P3-Pro-30.0 | 30 | 3 | 400/230; 380/220 | 14 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ EN 62109-1/2 (datasheet), IEC 61000-6-2/6-3, CE | https://www.fox-ess.com/en/product/p3-pro | https://www.energrosso.com/en/collections/fox-ess-inverterek | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.energrosso.com/en/collections/fox-ess-inverterek
11 | FoxESS | T20-G3 | 20 | 3 | 220/380,230/400,240/415 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ EN 62109-1/2 (datasheet), EN 61000-6-1/2/3/4 | https://www.fox-ess.com/en/product/t-series-g3 |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
12 | FoxESS | T30-M | 30 | 3 | 415/240, 400/230, 380/220 | 2 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ EN 62109-1/2 (datasheet), EN 61000-6-1/2/3/4 | https://www.fox-ess.com/en/product/t-series |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
13 | GOODWE | GW30K-SDT-C30 | 30 | 3 | 220/380,230/400 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1/2 (TUV certificate), IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | https://en.goodwe.com/Product/index/id/15 |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://en.goodwe.com/Product/index/id/15
14 | GROWATT | MID20KTL3-X | 20 | 3 | 230/400 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ Grid codes only (datasheet), IEC 62109-1/2 not explicitly listed | https://www.growatt.com/product/1 |  | ฿54,650 (Sunnergytech) | https://sunnergytech.co.th/product/growatt-mid20ktl3-x/
15 | HUAWEI | SUN2000-20KTL-M2 | 20 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1/2 (datasheet), IEC 61000-6-1/2/3/4, VDE 4105 | https://solar.huawei.com/en/professionals/inverters | https://solar.huawei.com/en/where-to-buy | ~฿62,700 - ฿92,700 | https://solartouch.co.th/product/huawei-20k-3-phase-sun2000-20ktl-mb0/
16 | HYXiPOWER | HYX-H25K-HT | 25 | 3 | 220/380 | 7 ต.ค. 68 | 7 ต.ค. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011 (LVD certificate by BV LCIE) |  |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
17 | ISUNA | Isuna 20000T | 20 | 3 | 220/380 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70 | IEC 62477 ⚠️ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ Reseller claims IEC 62477-1 but official 2023 ENF datasheet shows only IEC 62109-1/2. Confirm with Sinexcel. | https://en.sinexcel.com/HomeEnergy/Three-phase-hybrid-inverter.php | https://www.r3solarcell.com/product/187/isuna-20kw-3-phase-hv-hybrid-inverter (ไทย) | ฿102,132 | https://www.r3solarcell.com/product/187/isuna-20kw-3-phase-hv-hybrid-inverter
18 | LANPWR | LANPWR 20000T | 20 | 3 | 230/400 , 220/380 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ❌ ¦ No datasheet found for LANPWR 20000T. Brand mostly sells off-grid/battery products (3kW range). Model may be OEM or discontinued. |  | https://th.lanpwr.com ¦ https://smartlist.pea.co.th | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย (LANPWR Thailand) | https://th.lanpwr.com
19 | LESSO | LSBH20KTL3-OC1 | 20 | 3 | 380 | 4 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1/-2 (datasheet), IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/4 |  |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
20 | LIVOLTEK | HP3-30KT2 | 30 | 3 | 380/400/415 | 17 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ EN 62109-1/2 (datasheet), IEC 61000-6-1/2/3/4 |  |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
21 | PSI | P250 | 25 | 3 | 380/400 | 1 ก.ค. 67 | 1 ก.ค. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ❌ ¦ Off-grid inverter (Shanghai Pvsys). Datasheet does not list any IEC standards. No certification data available. |  | https://psi.co.th/Inverter-P250-อินเวอร์เตอร์ ¦ https://psi.co.th | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย (PSI Energy) | https://psi.co.th/Inverter-P250-อินเวอร์เตอร์
22 | SAJ | H2-20K-LT2 | 20 | 3 | 220/380,230/400 | 2 ก.พ. 69 | 2 ก.พ. 72 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1/2, EN IEC62040 (datasheet), IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | https://www.saj-electric.com/product/19.html |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.saj-electric.com/product/19.html
23 | Sigenergy | SigenStor EC 20.0 TP | 20 | 3 | 3/N/PE, 220/380 | 27 ม.ค. 69 | 27 ม.ค. 72 | IEC 62477 ✅ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62477 (datasheet), IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2 | https://www.sigenergy.com/products/sigenstor |  | ฿101,198 - ฿113,699 (R3solarcell / Thaisolarsystem) | https://www.r3solarcell.com/product/870/ | https://www.r3solarcell.com/product/870/
24 | SINENG | SN20PT | 20 | 3 | 220/380 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC 62109-1/2 (datasheet), IEC 61000-6, IEC 62116, IEC 61727 |  |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://en.si-neng.com/products/pv/residential-inverter/2
25 | SINENG | SN30PT | 30 | 3 | 220/380 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC 62109-1/2 (datasheet), IEC 61000-6, IEC 62116, IEC 61727 |  |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://en.si-neng.com/products/pv/string-inverter/3
26 | SOFAR SOLAR | SOFAR 30KTLX-G3 | 30 | 3 | 380/400 | 3 เม.ย. 69 | 3 เม.ย. 72 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC 62109-1/2 (datasheet), EN 61000-6-1/2/3/4 | https://www.sofar-solar.com/product/sofar-30ktlx-g3/ |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย (Athens Thailand / JPS Solar) | https://www.jpssolar.com/product/sofar-on-grid-inverter-sofar-25k50ktlx-g3-three-phase-three-to-four-mppts/
27 | SOLAR ENERGY | SUNLIGHT-20KTH | 20 | 3 | 380 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71 | IEC 62477 ✅ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ User confirmed OK. B2H Solar brand. | https://b2hsolar.com/product/three-phase-lv-hybrid-inverter-sunlight-20ktl/ | https://b2hsolar.com/product/three-phase-lv-hybrid-inverter-sunlight-20ktl/ | 99,000 (Lazada/Shopee B2H Solar Official) | https://b2hsolar.com/product/three-phase-lv-hybrid-inverter-sunlight-20ktl/ | Shopee (ก็มีขายหรือ)
28 | SOLAX POWER | X3-MGA-40K-G2 | 40 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 (datasheet), NB/T 32004, EN/IEC 61000 | https://www.solaxpower.com/product/x3-mga-g2/ |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.solaxpower.com/product/x3-mega-g2/
29 | SOLAX POWER | X3-PRO-20K-G2 | 20 | 3 | 220/380 | 3 เม.ย. 67 | 3 เม.ย. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 (datasheet), NB/T 32004, EN/IEC 61000 | https://www.solaxpower.com/product/x3-pro-g2/ |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.solaxpower.com/product/x3-pro-g2/
30 | SOLAX POWER | X3-PRO-30K-G2 | 30 | 3 | 220/380, 230/400 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 (datasheet), NB/T 32004, EN/IEC 61000 | https://www.solaxpower.com/product/x3-pro-g2/ |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.solaxpower.com/product/x3-pro-g2/
31 | SOLAX POWER | X3-ULT-20K | 20 | 3 | 220/380, 230/400 | 20 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ EN/IEC 62109-1/-2 (datasheet), EN 61000-6-1/2/3/4 | https://www.solaxpower.com/product/x3-ultimate/ |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.solaxpower.com/product/x3-ultimate/
32 | SOLAX POWER | X3-ULT-30K | 30 | 3 | 230/400 | 9 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 70 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ EN/IEC 62109-1/-2 (datasheet), EN 61000-6-1/2/3/4 | https://www.solaxpower.com/product/x3-ultimate/ |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.solaxpower.com/product/x3-ultimate/
33 | solis | S6-EH3P20K-H | 20 | 3 | 220/380 | 26 ก.ย. 67 | 26 ก.ย. 70 | IEC 62477 ✅ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62477-1 (official website cert files), IEC/EN 62109-1/-2 (datasheet), IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | https://www.ginlong.com/product/s6-eh3p20k-h.html |  | ฿64,000 - ฿78,500 (R3solarcell / Thaisolarsystem / KC Home Mart) | https://www.thaisolarsystem.com/product/1508/inverter-hybrid-solis-ขนาด-20k-3p-s6-eh3p20k-h-ประกัน-10-ปี | https://www.thaisolarsystem.com/product/1508/inverter-hybrid-solis-ขนาด-20k-3p-s6-eh3p20k-h-ประกัน-10-ปี
34 | Sungrow | SG20RT-P2 | 20 | 3 | 3/N/PE AC 230/400V | 4 ธ.ค. 68 | 4 ธ.ค. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1/2 (datasheet), IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC 61727, IEC 62116 | https://en.sungrowpower.com/productDetail/593 |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.sungrowpower.com/en/product/string-inverter/sgrt-15-17-20-p2
35 | SUNGROW | SH25T | 25 | 3 | 220/230/240 | 11 ก.ย. 68 | 11 ก.ย. 71 | IEC 62477 ✅ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ User confirmed OK. | https://www.sungrowpower.com/en/products/residential-energy-storage-system/sht-15-20-25 | https://panpower.eu/en/inverters/4714-sungrow-sh25t.html | ฿140,000-170,000 (~€3,355) | https://panpower.eu/en/inverters/4714-sungrow-sh25t.html
36 | TMDA | SUN-20K-G03 | 20 | 3 | 400 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 (datasheet), IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 |  |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.deyeinverter.com
37 | TMDA | SUN-30K-G03 | 30 | 3 | 400 | 8 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 (datasheet), IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 |  |  | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย | https://www.deyeinverter.com
38 | TMDA | SUN-40K-G04 | 40 | 3 | 230/400 | 8 ม.ค. 68 | 8 ม.ค. 71 | IEC 62477 ❌ ¦ IEC 61000 ✅ ¦ IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 (datasheet), IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 (Deye OEM) |  | https://www.deyeinverter.com ¦ https://smartlist.pea.co.th | ติดต่อตัวแทนจำหน่าย (Deye/TMDA Thailand) | https://www.deyeinverter.com/2024/04/16/sun-40-45-50k-g04/